## Slide 1: Sistemas de posicionamiento de objetos mediante la tecnología Bluetooth Low Energy, modo Beacon
Autor: Rubén Arce Domingo
Master en automatización industrial y robótica
Febrero 2021
Trabajo Fin de Master

## Slide 2: ÍNDICE:
Descripción del proyecto
Problemática a abordar
Posibles soluciones
Introducción a tecnología Bluetooth low energy - BLE
Beacon Mode
Diseño de hardware: PCBs
Diseño de producto: Impresión 3d
Diseño de Firmware: Algoritmos de posicionamiento.
Acondicionamiento y ubicación de equipos
Software de visualización
Viabilidad Económica
Rubén Arce - 2021

## Slide 3
Descripción del proyecto
Objetivo:
Diseñar un sistema capaz de posicionar un objeto o persona en un espacio interior cerrado.
Herramienta de visualización intuitiva y que ofrezca información de todos los equipos instalados.
Detección de fallos en los equipos así como lejanía de los mismos en tiempo real.
Fácil instalación para un usuario no técnico.
Precio competitivo.
PRECIO
SENCILLEZ
FIABILIDAD
Rubén Arce - 2021

## Slide 4
2. Problemática a abordar
Marketing: Estudios de mercado y de necesidad de los clientes. Elaboración de un "heat map", o mapa de las zonas con más afluencia de gente.
Sanidad: Monitorización de pacientes en planta.
Seguridad: Únicamente los empleados con autorización y proximidad podrán llevar a cabo acciones.
Vandalismo: Conociendo la localización de los equipos dentro de un local cerrado, en el momento en el que se deja de situar un elemento en el mapa, se puede dar la voz de alarma ante un robo.
Propaganda y nueva forma de publicidad: Activar acciones en función de la localización en determinados puntos de interés permite llevar a otro nivel las ideas de los publicistas.

## Slide 5
3. Posibles soluciones
2.1 Opciones de sistemas de posicionamiento:
GPS
Wifi
Bluetooth
Comparativa:
Posicionamiento
Subida de datos
Rubén Arce - 2021
Tecnología | Coste | Complejidad | Distancia | Consumo Energético
GPS | Elevado | Baja | Ilimitada | Muy Alto
Wifi | Medio | Medio | 50m | Alto
Bluetooth | Bajo | Media | 100m | Muy bajo

## Slide 6
3. Posibles soluciones
Posicionamiento
Subida de datos
Rubén Arce - 2021
2.1 Opciones de sistemas de posicionamiento:
MQTT
HTTP Post
ESP Now
Comparativa:
Tecnología | Coste | Complejidad | Velocidad de datos
MQTT | No | Baja | Elevada
HTTP POST | Medio | Baja | Baja
ESP NOW | No | Media | Alta

## Slide 7
4. Introducción a la tecnología BLE
«Bluetooth is a wireless technology standard used for exchanging data between fixed and mobile devices over short distances using UHF radio waves in the industrial, scientific and medical radio bands, from 2.402 GHz to 2.480 GHz, and building personal area networks (PANs) » Bluetooth Special Interest Group
Materiales superconductores:
  TIPO 1: Paso brusco al estado de superconductor, temperaturas del orden de -265ºC
  TIPO 2: Paso gradual desde el estado normal al estado de superconductor. Por encima de los -200ºC.

## Slide 8
5. Beacon Mode
Superconducting Magnetic Energy Storage o SMES
Partes:
Bobina superconductora
Electrónica de potencia
Sistema de refrigeración
Funcionamiento:
La corriente por la bobina se mantiene constante de forma indefinida.
Cargas y descargas en milisegundos.
Permite absorber o ceder energía de la microgrid.
¿Como se estabiliza la microgrid?:
Ante subidas de tension originadas por la conexión o desconexión de cargas permite almacenar sobretensiones y cederlas frente a caídas en la red .

## Slide 9
6. Diseño de hardware: PCBs
Se han tenido en cuenta materiales, forma y dimensiones
Propiedad de diseño | Alternativas: | Opción elegida: | Motivo de elección:
MATERIALES | NbTi YBCO MgB2 | Cerámica NbTi | Tipo I de material superconductor. Mejor respuesta ante ensayos
FORMA | Toroidal Solenoidal Multi-solenoidal | Solenoidal | Alta densidad de campo magnético No genera campos perpendiculares por lo que menor corrosión del recipiente.

## Slide 10
7. Diseño de producto: Impresión 3d
Convertidor | Alternativas: | Opción elegida:
RECTIFICADOR (CA/CC) | Fuente de tensión (VSC) Fuente de corriente (VSC) | Menor rizado e inyección de armónicos. Menores perdidas de conmutación Menor número de componentes.
CHOPPER (CC/CC) | IGBT’s SCR’s | Pérdidas en conducción y conmutación menores.

## Slide 11
8. Diseño de Firmware:
Algoritmos de posicionamiento.
Convertidor | Alternativas: | Motivo de elección:
RECTIFICADOR (CA/CC) | Control Vectorial Control P&Q Control sobre fase y magnitud | Control independiente de potencia activa y reactiva. Velocidad de respuesta ante cambios alta. Eficiencia ante cargas dinámicas.
CHOPPER (CC/CC) | Control Fuzzy Logic Control PWM | Dificultad de implementación media Precisión en la respuesta elevada Control adaptativo

## Slide 12
9. Acondicionamiento y ubicación de equipos
Medida de Tensiones y corrientes de la Microgrid.
Medida tensión y corriente por la bobina SMES
Disparo de 6 IGBT’s del rectificador.
Disparo de 2 IGBT’s del convertidor CC/CC
ENTRADAS
SALIDAS
IN:
V e I microgrid
V salida rectificador
I bobina
OUT:
Disparo de 8 IGBT’s

## Slide 13
9. Software de visualización
Drivers de salida:
Circuito que integra aislamiento galvánico. IGBT’s distintas masas.
Selección de componentes.
Se ha llevado a cabo el dimensionamiento de radiadores y protecciones.
No se han empleado filtros en la etapa de instrumentación puesto que perderíamos el carácter transitorio de las perturbaciones.
Diseño de fuentes de alimentación.
Masa de Control
Masa de Potencia

## Slide 14
10. Simulaciones con PSIM
Comportamiento ante subida y bajada de tensión:
Modos de funcionamiento:
Carga de la bobina
Stand-by
Descarga de la bobina
TENSIÓN MICROGRID:
CORRIENTE EN LA BOBINA:
Ante caída de tensión
Descarga de corriente de la bobina en la microgrid
Ante subida de tensión
Carga de corriente de la la microgrid en la bobina

## Slide 15
10. Simulaciones con PSIM
En el modo stand-by la bobina se desconecta de la Microgrid:
CORRIENTES POR EL SISTEMA SMES:
CORRIENTE EN LA BOBINA:
La corriente debiera permanecer constante
Desconexión de la microgrid
El simulador PSIM no permite llevar a cabo modelos de superconductividad:

## Slide 16
10. Simulaciones con PSIM
TENSIÓN DE MICROGRID SIN SISTEMA SMES:
TENSIÓN DE MICROGRID CON SISTEMA SMES:
Vemos como es el efecto ante pequeñas perturbaciones

## Slide 17
7. Estudio de Compatibilidad Electromagnética
Conducidas
  Debidas a conexión de un elemento no lineal a la red.
Radiadas
  Debidas a campos magnéticos de la bobina.
  Conmutación de alta frecuencia, 5 kHz, poca influencia.
  Bobina se encuentra apantallada
Se ha llevado a cabo un desarrollo de Fourier para comprobar el la inyección de armónicos en la red.
7.1 Estudio de los tipos de perturbación por medio de transmisión:

## Slide 18
7. Estudio de Compatibilidad Electromagnética
Se ha llevado a cabo un desarrollo de Fourier para comprobar el la inyección de armónicos en la red.
Cumple con el Informe Técnico de la Comisión Electrotécnica Internacional 6100.
FFT de la CORRIENTE INYECTADA EN LA RED:
Corriente Fundamental (50Hz)
1º Armónico (150Hz)
2º Armónico (300Hz)

## Slide 19
10. Viabilidad Económica
10.1 Análisis DAFO
Análisis Interno
Análisis Externo
Coste elevado
Dificultades técnicas
Volumen y peso del dispositivo.
Apuesta por la superconductividad.
Gran rendimiento
Infinidad de cargas y descargas
Tecnología innovadora (I+D).
Rechazo inicial de la tecnología
Costes de refrigeración elevados
Creciente aumento de la competencia.
Apuesta por las energías renovables.
Lugar de consumo próximo al de generación.
Carácter Modular: Facilidad de reparaciones o sustituciones.

## Slide 20
10. Viabilidad Económica
10.2 Presupuesto y pliego de condiciones
Llevado a cabo un anejo de justificación de precios.
Se han conformado presupuesto ejecución material y por contrata.
Finalmente, en el documento 4: Presupuesto se recoge el presupuesto total que asciende a:
PRESUPUESTO TOTAL | 
Presupuesto de ejecución por contrata | 443.093,10 €
Impuesto sobre el valor añadido – I.V.A. (21%) | 93.049,55 €
Total presupuesto total | 536.142,65 €
Por último se ha recogido toda la normativa que afecta al proyecto y se ha expuesto y clasificado en campos dentro del documento 3: Pliego de condiciones

## Slide 21
10. Viabilidad Económica
10.3 Flujos de Caja VAN y TIR
Cálculo del valor actual neto:
Cálculo de la tasa interna de rentabilidad:
Plazo de retorno de la inversión:
Análisis de las necesidades
Vida Tecnológica
Estudio de rentabilidad

## Slide 22: Gracias por su atención
Rubén Arce Domingo
Master en automatización y robótica
Febrero 2021